## Sheet1
序号 | 信息描述 | 信息收集
1 | 节能目标：期望达到的PUE值或者能耗的节省量KW/h。 | 1.5以下
2 | 数据中心制冷系统架构：包括有哪些制冷系统、哪些设备、设备之间的连接方式（系统拓扑图）。 | 数据中心制冷系统采用水冷式冷水机组，设备之间采用镀锌钢管加法兰连接。设备数目以及制冷系统拓扑图请参照文件夹
3 | 数据收集：哪些数据（最好提供全量数据以供我们筛选），数据物理意义，数据范围，最好有一份数据说明，我们能拿到的历史数据越多越好，以及对应的数据中心负载量。 | 数据通过动环系统进行采集，本次收集冷水主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、精密空调一年的历史数据，详细数据请参照文件夹。
4 | 算法可控制的变量：我们能控制制冷系统的哪些变量，之前的控制逻辑是什么样的？ | 水流量、管网压力以及设备频率，控制逻辑请参照文件夹。
5 | 数据中心的规模及业务量：单个机房的面积，多少设备已经通电运行？ | 单个机房面积620㎡，上电机柜为624个。
6 | 去汕尾数据中心调研时间。
7